**Назначение:**  
  
Трап предназначен для отвода в ливневую канализацию дождевой и талой воды с балконов и террас.  
 **Технические характеристики:**  
  
Максимальная разрешенная нагрузка            до 300 кг  
Рабочая температура                            от -40 до +85°С  
Срок службы                                         не менее 50 лет  
 **Особенности монтажа:**  
  
1. Высота надставного элемента трапа регулируется от 10 до 80 мм (подрезается по высоте стяжки).  При необходимости увеличить высоту применяются удлинители HL340N и HL85N.  
  
2. Если трап монтируется в разрыв гидроизоляции, то резиновое уплотнительное кольцо на надставной элемент не ставится. Отсутствие кольца даёт возможность воде, попавшей на гидроизоляцию беспрепятственно уйти в канализацию через специальные каналы в надставном элементе и корпусе трапа.  
  
3. В зависимости от типа гидроизоляции используются следующие гидроизоляционные комплекты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Листовая гидроизоляция | | | | Наливная (двухкомпонентная) |
| EPDM | ПВХ | ПП | Битумная |
| HL83 | HL83.P | HL83.PP | HL83.H | HL83.M |
| HL83.0 | | | | |

4. Выпускной патрубок трапа HL90-3000 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.  
  
5. Если диаметр присоединяемой канализационной трубы DN40, то необходимо на отводящем патрубке корпуса трапа отрезать патрубок DN50.  
  
6. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в систему канализации, в корпус трапа устанавливается монтажная заглушка (идёт в комплекте). При установке надставного элемента она удаляется. В надставной элемент также может устанавливаться заглушка для предотвращения его повреждения или деформации. После завершения монтажных работ в надставной элемент устанавливается сетка-грязеуловитель, а затем решетка. Монтажные заглушки подлежат утилизации.